Anexo 5-A: Reporte de la prueba de aprobación de muestras de polvo con plomo

El siguiente reporte es un reporte de la prueba de aprobación de muestras de polvo con plomo de una pequeña obra de rehabilitación realizada con financiamiento del HUD (menos de $5,000 por unidad) en una unidad que involucró el reemplazo de ventanas en el dormitorio pequeño y en la cocina de una vivienda unifamilar que está en alquiler. El informe de la prueba de aprobación del polvo con plomo cubre la prueba de aprobación del polvo con plomo de la obra.

REPORTE DE LA PRUEBA DE APROBACIÓN DE POLVO CON PLOMO

Información general

| Fecha de la prueba de aprobación de polvo con plomo: | 8/5/09 |
| --- | --- |
| Técnico de muestreo de polvo con plomo: | Jane White |
| Dirección de la propiedad: | 80 East Main St. Hammond, IN 89898 |
| Nombre y dirección del cliente: | Familia Smith 80 East Main St. Hammond, IN 89898 |
| Nombre y dirección del laboratorio: | Analysis Services, Inc. 990 45th St., Suite 500 Gary, IN 44444 |
| Número de teléfono: | 222-222-2222 |
| Número del NLLAP: | IN 999999 |

Resumen de los resultados de la prueba de aprobación de polvo con plomo:

Esta unidad no pasó la parte de pruebas de aprobación de polvo con plomo del examen de muestreo de polvo con plomo. Las áreas representadas por las muestras que no pasaron la aprobación deben limpiarse nuevamente.

Se encontró en las áreas siguientes polvo con una concentración de plomo por encima de los estándares de aprobación del HUD/EPA:

| Ubicación | Superficie | µg de plomo/pie2 |
| --- | --- | --- |
| Dormitorio pequeño | Ventana lateral (C-1)—antepecho | 600 |
| Dormitorio pequeño | Piso | 200 |
| Cocina | Ventana por encima del fregadero (A-1)-- antepecho | 525 |

Firma: 	Jane White	  Fecha: 	8/12/09

Resumen de las actividades de reducción de peligro

| Nombre de la compañía | ABC Renovations |
| --- | --- |
| Dirección de la compañía | 123 Main Street East Chicago, IN 12345 |
| Nombre del supervisor | John Brown #1634 |
| Número de certificación del supervisor | 1634 |
| Fecha de inicio y terminación de la actividad de reducción o terminación del peligro | 8/4/09 a 8/5/09 |

Descripción de las actividades de reducción de peligro y áreas tratadas:

| Ubicación | Actividad |
| --- | --- |
| Cocina | Se reemplazó la ventana A-1 por una nueva ventana revestida de vinilo |
| Dormitorio pequeño del segundo piso | Se reemplazaron las ventanas C-1 y C-2 por nuevas ventanas revestidas de vinilo |
| Descripción del trabajo | El supervisor estaba presente en la obra cuando se estaba realizando el trabajo. Los trabajadores usaron prácticas de trabajo seguras con el plomo. Las láminas plásticas cubrieron un área de 5 pies en el terreno exterior debajo de las ventanas que se estaban reemplazando y en el interior del piso. Se colocaron letreros en las puertas del dormitorio y de la cocina. No se permitió la presencia de ocupantes en la cocina, en el dormitorio y en el área de trabajo exterior durante esta actividad. El bastidor de la ventana fue rociado antes de quitarse. Después de quitarlas, los trabajadores envolvieron las ventanas anteriores con láminas plásticas y recogieron los residuos inmediatamente y los pusieron en bolsas de desperdicios. Las láminas plásticas se recogieron con cuidado y se pusieron en bolsas de desperdicios para desecharlas. Los trabajadores reemplazaron sus botas desechables al salir del área de trabajo para almorzar y tomarse descansos. No fue necesario utilizar respiradores. Se instalaron las nuevas ventanas y se solicitó un examen de aprobación. |

Parte I.  FORMULARIO DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN VISUAL

| Fecha del muestreo de polvo con plomo: | 8/5/09 |
| --- | --- |
| Técnico de muestreo de polvo con plomo: | Jane White |
| Cliente: | Familia Smith |
| Dirección de la propiedad: | 80 East Main St. Hammond, IN 89898 |

Inspección visual del área de trabajo

| Área de trabajo | Pintura deteriorada | Residuos | Polvo visible | Notas | Pasa/No pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dormitorio pequeño |  |  |  |  | Pasa |
| Cocina |  |  |  |  | Pasa |
| Pasillo del primer piso |  |  |  |  | Pasa |
| Escaleras |  |  |  |  | Pasa |
| Pasillo del segundo piso |  |  |  |  | Pasa |
| Suelo exterior debajo de la ventana de la cocina |  |  |  |  | Pasa |
| Suelo exterior debajo de la ventana del dormitorio |  |  |  |  | Pasa |

Formulario de resultados de la prueba de aprobación de polvo con plomo

| Fecha de la prueba de aprobación de polvo con plomo: | 8/5/09 |
| --- | --- |
| Técnico de muestreo de polvo con plomo: | Jane White |
| Cliente: | Familia Smith |
| Dirección de la propiedad: | 80 East Main St. Hammond, IN 89898 |

| N° de muestra | Ubicación | Superficie | Dimensiones del área de muestreo | μg de plomo/pie2 | Pasa/No pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Dormitorio pequeño de arriba | Ventana del frente (C-2)- antepecho | 4” x 18” | 17 | Pasa |
| 1-3 | Dormitorio pequeño de arriba | Piso debajo de la ventana C-1 | 12” x 12” | 200 | No pasa |
| 1-4 | Dormitorio pequeño de arriba | Ventana lateral (C-1)- antepecho | 4” x 18” | 600 | No pasa |
| 2-1 | Pasillo del segundo piso, 3 pies por encima del pilarote | Piso | 12” x 12” | 35 | Pasa |
| 3-1 | Quinto escalón de las escaleras desde abajo | Piso | 12” x 12” | 30 | Pasa |
| 4-1 | Cocina | Piso debajo de la ventana A-1 | 12” x 12” | 12 | Pasa |
| 4-2 | Cocina | Ventana por encima del fregadero (A-1)- antepecho | 4” x 18” | 525 | No pasa |
| 5-1 | Primer piso, vestíbulo de entrada, 2 pies por delante de la puerta del frente | Piso | 12” x 12” | 30 | Pasa |

PRIMER PISO

Entry foyer

Cocina/

Comedor

Sala

Pasillo

Suelo exterior

Dormitorio grande

Dormitorio pequeño

Ventana C-2

Baño

SEGUNDO PISO

Pasillo

Dormitorio del primer piso

Ventana C-1

X

X

X

X

X

X

X

X

X = ubicación de las muestras

Vestíbulo

Explicación del reporte

- La sección de Resumen de los resultados indica todas las áreas que no pasaron la prueba de aprobación de polvo con plomo. Las áreas representadas por la muestra deben volver a limpiarse para ver si se ha eliminado el polvo contaminado después de la limpieza. Las superficies de pintura deteriorada deben repararse usando controles temporales o técnicas de reducción del plomo.

- Para obtener información escrita sobre cómo tratar los peligros del plomo, contacte al Centro de distribución de información del Centro Nacional de Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-Lead (1-800-424-5323). Puede contratar a un evaluador de riesgos para evaluar los peligros del plomo en su hogar y recomendar un plan de control de peligro del plomo. Se pueden localizar evaluadores de riesgos en la Lista del plomo llamando al 1-888-Leadlist (1-888-532-3547).

- Los formularios de resultados de laboratorio adjuntos al reporte indican el analista, todas las áreas muestreadas dentro y fuera del edificio y los resultados del análisis de laboratorio para cada muestra.

- Los resultados de las pruebas de aprobación de polvo con plomo se expresan en microgramos por pie cuadrado (μg/pie2); las muestras del suelo se expresan en microgramos por gramo (μg/g).

- Las áreas que no pasaron la prueba de aprobación de polvo con plomo mostraron unas concentraciones de plomo en el polvo por encima de los estándares de aprobación de la EPA para polvo con plomo. La guía utilizada durante esta prueba de aprobación de polvo en el plomo es la siguiente:

Estándares de aprobación de la EPA para polvo con plomo

Pisos alfombrados y sin alfombrar: < 40 μg/pie2

Antepecho de ventana interior (peana): < 250 μg/pie2

Canal de ventana: < 400 μg/pie2